| 螺旋厚壁钢管水压对照表 联系人：魏岩 联系电话：13463796862 网址：www.chaoyuegg.com |  | 厚度mm |  | 规格 |  | 水压值Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. ø219; 7.7; 9.0; 10.3; 11.6; 12.9. ø273; 6.2; 7.2; 8.3; 9.3; 10.3. ø325; 5.2; 6.1; 6.9; 7.8; 8.7. ø377; 4.5; 5.2; 6.0; 6.7; 7.5. ø426; 4.0; 4.6; 5.3; 6.0; 6.6. ø478; 3.5; 4.1; 4.7; 5.3; 5.9; 6.6. ø529; 3.2; 3.7; 4.3; 4.8; 5.3; 5.9. ø630; 2.7; 3.1; 3.6; 4.0; 4.5; 4.9. ø720; 2.4; 2.7; 3.1; 3.5; 3.9; 4.3. ø820; 2.1; 2.4; 2.8; 3.1; 3.4; 3.8; 4.1; 4.5. ø920; 1.8; 2.1; 2.5; 2.7; 3.1; 3.4; 3.7; 4.0. ø1020; 1.7; 1.9; 2.2; 2.5; 2.8; 3.0; 3.3; 3.6; 3.9. ø1120; 1.5; 1.8; 2.0; 2.3; 2.5; 2.8; 3.0; 3.3; 3.5. ø1220; 1.4; 1.6; 1.8; 2.1; 2.3; 2.5; 2.8; 3.0; 3.5. ø1320; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9; 2.1; 2.4; 2.6; 2.8; 3.0. ø1420; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.4; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.4; 3.6. ø1520; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9; 2.0; 2.2; 2.4; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.3. ø1620; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.7; 1.9; 2.1; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 3.0; 3.1. ø1720; 1.0; 1.1; 1.3; 1.5; 1.6; 1.8; 2.0; 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 3.0. ø1820; 0.9; 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 1.9; 2.0; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8. |